## Sheet1
规格
输出
电压 | 0 ~ +32V, 0 ~ -32V, 3.3V/5V 固定
电流 | 0 ~ +3A, 0 ~ -3A, 3A 固定
过电压保护 | 0 ~ +33V, 0 ~ -33V, OLP
负载调节率
电压 | < 6mV
电流 | < 3mA
电源调节率
电压 | < 3mV
电流 | < 3mA
解析度
电压 | 10mV ( 20mV 额定电压 > 36V )
电流 | 1mA ( 2mA 额定电流 > 3.5A )
过电压保护 | 10mV ( 20mV 额定电压 > 36V )
设定准确度(25 + 5°C)
电压 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 额定电压 > 36V )
电流 | < 0.2% + 10mA
过电压保护 | < 2% + 0.6V
涟波及杂讯(20Hz~20MHz)
电压 | 涟波：1mVrms / 3mVp-p杂讯：2mVrms / 30mVp-p
电流 | < 3mArms ( < 5mArms 额定电流 > 3.5A )
温度系数 (0 ~ 40°C)
电压 | < 100ppm + 3mV
电流 | < 150ppm + 3mA
读回值解析度
电压 | 10mV ( 20mV 额定电压 > 36V )
电流 | 1mA ( 2mA 额定电流 > 3.5A )
读回值准确度(25 + 5°C)
电压 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 额定电压 > 36V )
电流 | < 0.2% + 10mA
响应时间
电压上升 | 10% ~ 90% < 100mS
电压下降 | 90% ~ 10% < 100mS
读回值温度系数
电压 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 额定电压 > 36V )
电流 | < 150ppm + 10mA
漂移
电压 | < 0.03% + 6mV
电流 | < 0.1% + 6mA
同步追踪操作(PPE-3323)
同步追踪误差 | < 0.1% + 50mV
串联调节率 | < 50mV
记忆
储存/呼叫 | 0 ~ 49
计时器
时间设定 | 1秒 ~ 99分钟
解析度 | 1秒
功能 | 循环输出(自动运行)
使用电源
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz
附件
电源线 x 1,操作手册 x 1,测试线 GTL-105 x 3
尺寸及重量
255(宽) x 145(高) x 346(长) mm, 约 10 公斤